## Аркуш1
№ | Номер і тип системи, на які приміщення працює | Кількість | Тип установки (Підлогова/підвісна, Внутрішня/зовнішня, секції одна на одній/одна біля одної) | Вентилятор (приплив) |  | Вентилятор (витяжка) |  | Повітронагрівач |  |  |  |  | Рекуператор |  | Фільтр - Приплив | Фільтр - Витяжка | Повітроохолоджувач |  |  |  |  | Зовн.блок | Примітки
|  |  |  | L, м³/год | Р, Па | L, м³/год | Р, Па | тип і параметри (водяний (Т1/Т2), гліколевий(%) (Т1/Т2), електричний) | tз(зовн.) | Волог. (зовн.) φ% | tп(припл.) | Qт, кВт | Тип | Бажане ККД % | Тип (розташ) | Тип | тип (Т3/Т4) | tз(зовн.) | Волог. (зовн.) φ% | tп(припл.) | Qх, кВт | Тип
| ПВ1 | 1 | Підлогова/внутрішня/ одна на одній | 7000 | 600 | 7000 | 900 | Гліколевий(40%) (60/40) | -19 | 100% | +22 | - | перехресний | >70% | касетний G4 (забір) | касетний G2 (витяжка) касетний G4 (витяжка) | Фреон R32 | +32 | 45% | +24 | - | ККБ 2шт Сумарна потужність - 40кВт | Рецеркуляція 70% свіжого | ПРИКЛАД